| СОГЛАСОВАНО Начальник ОНД ТГО ГУ МЧС России по Свердловской области подполковник внутренней службы __________ А. Г. Ракульцев «____» ____________ 2013 г. | Утверждаю Заведующая МКДОУ детский сад № 51 «Колосок» Нехорошкова З.Д. «____» ______________ 2013г. |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

обучения  работников

МКДОУ детский сад  № 51 «Колосок»

пожарно-техническому минимуму.

д.Белая Елань

2013г.

Специальная программа пожарно-технического минимума работников детского сада.

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПТМ 03-01 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. | 1 |
| 2 | ПТМ 03-02 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в детском саду. Структура и организация добровольной пожарной дружины. | 1 |
| 3 | ПТМ 03-03 Обучение воспитанников детского сада основам пожаробезопасного поведения. | 1 |
| 4 | ПТМ 03-04 Меры пожарной безопасности в детском саду. | 2 |
| 5 | ПТМ 03-05 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 1 |
| 6 | ПТМ 03-06 Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны. | 1 |
| 7 | Практические занятия | 1 |
| 8 | Зачет | 1 |
| Итого: |  | 9 часов |

Тема 1.

ПТМ 03-01 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности .

"Правила противопожарного режима в Российской федерации», утвержденные  Постановлением Правительства РФ  № 390 от 25.04.2012 г  «О противопожарном режиме".

ППБ-101-89 «Правила пожарной безопасности для общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, школ-интернатов, детских домов, дошкольных, внешкольных и других учебно-воспитательных учреждений». Правила противопожарного режима в Российской Федерации. Требования к инструкциям по пожарной безопасности. Права, обязанности, ответственность руководителей, работников организации за соблюдением правил пожарной безопасности.  «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», «Нормы пожарной безопасности, утвержденные МЧС России от 12.1.2007 г № 645

Федеральный закон   от 06.05.2011 г  № 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»

Тема 2.

ПТМ 03-02  Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в детском саду. Структура и организация добровольной пожарной дружины.

Краткий анализ пожаров и загораний, произошедших в школах и дошкольных учреждениях. Примеры наиболее характерных пожаров. Организация работы  в дошкольных учреждениях добровольных пожарных дружин, структура и организация их работы.

Примерное положение о добровольной пожарной дружине. Задачи лиц, ответственных за пожарную безопасность, вытекающие из требований Федерального закона "О пожарной безопасности" и Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

Тема 3.

ПТМ 03-03 Обучение детей дошкольного возраста  основам пожаробезопасного  поведения.

Методические рекомендации по обучению детей  основам правил пожаробезопасного поведения. Проведение  занятий, досугов, развлечений  в дошкольном учреждении в рамках дисциплины  «Основы безопасности жизнедеятельности». Дать знания детям, что при пожаре взрослые звонят по телефону 01. В случае неосторожного обращения с огнем или электроприборами может произойти пожар. Дать детям знания о профессии пожарного.  Организация сюжетно-ролевых игр «Спасатели», «Мы - пожарные», театрализованной деятельности и игровых ситуаций по формированию пожаробезопасного поведения. Просмотр видеофильмов, мультфильмов, мультимедийных презентаций и чтение художественной литературы. Дидактический материал по обучению мерам и правилам пожарной безопасности. Организация  уголка пожарной безопасности.  Практические занятия по поведению воспитанников при возникновении пожара.

Тема 4.

ПТМ 03-04  Меры пожарной безопасности в детском саду.

Краткий анализ основных причин пожаров и загораний.

Меры пожарной безопасности при: эксплуатации электрических сетей, электрооборудования и электронагревательных приборов. Короткое замыкание, перегрузка, переходное сопротивление, искрение, их сущность, причины возникновения и способы предотвращения; хранения и обращения с огнеопасными жидкостями. Основные факторы, определяющие пожарную опасность легковоспламеняющихся и горючих жидкостей: температура вспышки, самовоспламенение и воспламенение. Понятие о взрыве. Требования к местам хранения легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) и горючих жидкостей (ГЖ). Противопожарный режим при приеме, выдаче и использовании огнеопасных жидкостей. Противопожарный режим в зданиях, на территориях, в лесу. Содержание эвакуационных путей,  расположение  столов, стульев в игровых помещениях, кроватей в спальных комнатах. Содержание входов, выходов, холлов, коридоров, лестничных клеток. Содержание чердаков, подвальных помещений, пищеблока, прачечной. Разработка планов эвакуации. Инструктаж обслуживающего персонала.  Содержание и эксплуатация местных приборов отопления и водонагревателей. Назначение дежурных и сторожей в  детском саду. Обязанности дежурных и сторожей по соблюдению пожарной безопасности и в случае возникновения пожара в дневное и ночное время. Их инструктаж в дневное и ночное время. Требования пожарной безопасности при устройстве новогодних елок, организации кинопросмотров и спектаклей. Требования к помещениям с массовым пребыванием людей.  Ответственность за проведение массовых мероприятий, назначение и обязанности дежурных, правила установки и крепления елок.

Тема 5.

ПТМ 03-05 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации.

Пути эвакуации. Определение путей эвакуации и эвакуационных выходов. Требования пожарной безопасности к путям эвакуации. Мероприятия, исключающие задымление путей эвакуации. План эвакуации на случай пожара на эксплуатируемых объектах. Системы экстренного оповещения об эвакуации людей при пожарах. Организация учебных тренировок в детском саду  по эвакуации людей по разным сценариям.

Тема 6.

ПТМ 03-06 Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров,  действия при пожаре и вызов пожарной охраны.

Назначение ручных огнетушителей. Понятие об устройстве и принципе действия углекислотных и порошковых огнетушителей. Правила их эксплуатации и использования для тушения пожаров. Назначение первичных средств  для тушения пожара (песок, различные покрывала, ведра с водой и бочки, пожарный инвентарь), пожарных щитов. Правила их эксплуатации. Нормы обеспечения  дошкольного учреждения средствами пожаротушения. Действия обслуживающего персонала при возникновении пожара. Организация и порядок эвакуации детей и имущества из помещений при пожаре. Действия добровольной пожарной дружины учреждения.

Практические занятия.

Тренировка проведения эвакуации при  разных сценариях развития пожара. Порядок действий сотрудников детского сада при возникновении пожара. Работа с первичными средствами пожаротушения.

Оказание помощи пострадавшим.

Проведение зачета.

Специальная программа пожарно-технического минимума работников детского сада.

| N темы | Наименования тем | Часы |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПТМ 03-01 Основные нормативные документы, регламентирующие требования пожарной безопасности. | 1 |
| 2 | ПТМ 03-02 Организационные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в детском саду. Структура и организация добровольной пожарной дружины. | 1 |
| 3 | ПТМ 03-03 Обучение воспитанников детского сада основам пожаробезопасного поведения. | 1 |
| 4 | ПТМ 03-04 Меры пожарной безопасности в детском саду. | 2 |
| 5 | ПТМ 03-05 Требования пожарной безопасности к путям эвакуации | 1 |
| 6 | ПТМ 03-06 Средства тушения пожаров и правила их применения для тушения пожаров, действия при пожаре и вызов пожарной охраны. | 1 |
| 7 | Практические занятия | 1 |
| 8 | Зачет | 1 |
| Итого: |  | 9 часов |